## Messprotokoll RDA
Messprotokoll RDA | [15 empty] | Datum:
Geschützter Bereich:
Objekt: | [5 empty] | Name: | [11 empty] | GVZ-Nr.
[6 empty] | Strasse: | [11 empty] | Nr.
[6 empty] | Ort: | [11 empty] | PLZ:
Fachplaner: | [5 empty] | Name:
[6 empty] | Strasse: | [11 empty] | Nr.:
[6 empty] | Ort: | [11 empty] | PLZ:
Tel.
Anlageerrichter: | [5 empty] | Name: | [11 empty] | Projekt:
[6 empty] | Strasse: | [11 empty] | Nr.:
[6 empty] | Ort: | [11 empty] | PLZ:
Tel.
QS-Verantwortlicher Brandschutz: | [5 empty] | Name:
[6 empty] | Strasse: | [11 empty] | Nr.:
[6 empty] | Ort: | [11 empty] | PLZ:
Tel.
Anlageklasse: | [9 empty] | Abströmung: |  |  |  | über Fassade
über Schacht in Schleuse
über Schacht in Nutzung
RDA-Konzept: | [5 empty] | Leistungsnachweis vom | [9 empty] | Version:
Genehmigung GVZ vom
Voraussetzungen (alle Voraussetzungen müssen mit "JA" beantwortet werden können)
1) RDA entsprechend genehmigtem Konzept erstellt | [11 empty] | 7) Brandmeldeanlage von GVZ abgenommen
2) Gebäudehülle fertiggestellt + dicht | [11 empty] | 8) Anlageverantwortlicher ist instruiert
3) Sicherheitstreppenhaus + Schleusen fertiggestellt | [11 empty] | 9) Vorabzug der Anlagedokumentation liegt vor
4) Feuerwehraufzug fertiggestellt | [11 empty] | 10) Keine Behinderung durch Arbeiten oder Betrieb
5) Abströmöffnungen betriebsbereit + getestet | [11 empty] | 11) Brandfallsteuerungen erstellt + integral getestet
6) Sicherheitsstromversorgung fertiggestellt + gestestet | [11 empty] | 12) Strom muss im ganzen Gebäude abschaltbar sein
Bemerkungen und Abweichungen (zu genehmigtem Konzept oder zu Voraussetzungen)
Messresultate
Klima (innen/aussen) | [12 empty] | 1. Messung nach 10 Min RDA Betrieb
Wetter: | [12 empty] | Raumlufttemperatur STRH: | [5 empty] | °C
Windgeschwindigkeit Dach: | [6 empty] | m/s | [5 empty] | Raumlufttemperatur FWA: | [5 empty] | °C
Windgeschwindigkeit Terrain: | [6 empty] | m/s | [5 empty] | Relative Feuchte (innen): | [5 empty] | %
Windrichtung: | [12 empty] | Differenzdruck oben | [5 empty] | Pa
Aussenlufttemperatur: | [6 empty] | °C | [5 empty] | Differenzdruck mitte | [5 empty] | Pa
Raummlufttemperatur STRH: | [6 empty] | °C | [5 empty] | Differenzdruck unten | [5 empty] | Pa
Relative Feuchte (aussen): | [6 empty] | % | [5 empty] | Hinweis: RDA wird während mind. 10 Minuten betrieben und dann ausgeschaltet.
Relaitve Feuchte (innen): | [6 empty] | % | [5 empty] | Anschliessend Messungen durchführen.
2. Weitere Messungen
Max. Volumenstrom STRH | [7 empty] | m³/h |  |  |  |  | Max. Volumenstrom FWA | [5 empty] | m³/h
Schalldruckpegel STRH | [7 empty] | dB(A) |  |  |  |  | Schalldruckpegel FWA | [5 empty] | dB(A)
Regelzeit 5 sec eingehalten | [7 empty] | (ja/nein) |  |  |  |  | Einstrittsgeschwindigkeit FWA | [5 empty] | m/s
3. Messreihe über ganze RDA
Anlagestatus | [8 empty] | RDA inaktiv |  | RDA aktiv alle Türen zu |  |  |  |  | RDA aktiv Aussen- und x- Etagentüren offen
Abströmung (Fassade/Schacht) | [8 empty] | zu |  | offen |  |  |  |  | offen
Bereich | [8 empty] | STRH |  | STRH |  |  | STRH | FWA | Abströmge- schwindigkeit |  | STRH | FWA
Art der Messung |  |  | Türbreite |  | Türhöhe |  | Türschliesser |  | Öffnungs- kraft |  | Öffnungs- kraft |  |  | Differenz- Druck |  |  |  | Differenz- Druck | Differenz- Druck
Geschoss / Einheit |  |  | [m] 1) | [m] 2) | [m] 1) | [m] 2) | TS | FLTS | [N] 1) | [N] 2) |  | [N] 1) | [N] 2) | [Pa] | [Pa] | [m/s] 1) | [m/s] 2) | [Pa] | [Pa]
22. OG
21. OG
20. OG
19. OG
18. OG
17. OG
16. OG
15. OG
14. OG
13. OG
12. OG
11. OG
10. OG
9. OG
8. OG
7. OG
6. OG
5. OG
4.OG
3. OG
2.OG
1. OG
EG
1. UG
1) Türe zwischen Treppenhaus und Schleuse | [6 empty] | 2) Türe zwischen Schleuse und Nutzung | [6 empty] | TS = Türschliesser |  |  | FLTS= Freilauftürschliesser
Hinweis: Bei mehreren Türen zwischen Schleuse und Nutzung sind die Abmessungen, die Türöffnungskraft und Abströmgeschwindigkeit der grössten Türe anzugeben
Bemerkungen und Pendenzen
Bestätigung Messprotokoll
Die verantwortlichen Personen bestätigen, dass die Angaben in diesem Messprotokoll korrekt sind und die RDA betreibsbereit ist.
Anlageerrichter: | [11 empty] | Fachplaner:
Kontaktperson: | [11 empty] | Kontaktperson:
Telefon: | [11 empty] | Telefon:
Datum, Unterschrift | [11 empty] | Datum, Unterschrift
Beilagen:
1 |  | Katasterplan mit eingezeichneten Anlagestandorten (geschützte Bereiche)
1 |  | Auswertung Regelverhalten/Regelzeit (Diagramm Differenzdruckmessung mit Datenlogger)
1 |  | Protokoll über die Vorabnahme
Note on G7: z.B. Treppenhaus 1 mit Feuerwehraufzug
Note on U26: ev. Interne Projektnummer
Note on O53: Datum Schreiben GVZ
Note on G89: z.B. stark bewölkt / stürmisch
Note on G113: Regelzeit nach Schliessen der Türe zwischen geschütztem und ungeschütztem Bereich. Aufzeichnung mittels Datenlogger.

## Zusatztabelle
Messprotokoll RDA | [13 empty] | Datum:
Geschützter Bereich:
Objekt: |  |  |  | Name: | [11 empty] | GVZ-Nr.
|  |  |  | Strasse: | [11 empty] | Nr.
|  |  |  | Ort: | [11 empty] | PLZ:
Zusatzblatt zu Messprotokoll
Anlagestatus | [6 empty] | RDA inaktiv |  | RDA aktiv alle Türen zu |  |  |  |  | RDA aktiv Aussen- und x- Etagentüren offen
Abströmung (Fassade/Schacht) | [6 empty] | zu |  | offen |  |  |  |  | offen
Bereich | [6 empty] | STRH |  | STRH |  |  | STRH | FWA | Abströmge- schwindigkeit |  | STRH | FWA
Art der Messung | Türbreite |  | Türhöhe |  | Türschliesser |  | Öffnungs- kraft |  | Öffnungs- kraft |  |  | Differenz- Druck |  |  |  | Differenz- Druck | Differenz- Druck
Geschoss / Einheit | [m] 1) | [m] 2) | [m] 1) | [m] 2) | TS | FLTS | [N] 1) | [N] 2) |  | [N] 1) | [N] 2) | [Pa] | [Pa] | [m/s] 1) | [m/s] 2) | [Pa] | [Pa]
1) Türe zwischen Treppenhaus und Schleuse |  |  |  |  | 2) Türe zwischen Schleuse und Nutzung | [6 empty] | TS = Türschliesser |  |  | FLTS= Freilauftürschliesser
Hinweis: Bei mehreren Türen zwischen Schleuse und Nutzung sind die Abmessungen, die Türöffnungskraft und Abströmgeschwindigkeit der grössten Türe anzugeben
Note on G7: z.B. Treppenhaus 1 mit Feuerwehraufzug